Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Poço Artesiano no Bairro Faxinal dos Almeidas

Local: Bairro Faxinal dos Almeidas

Proprietário: Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo

1 – POÇO ARTESIANO:

  - – Descrição Geral

Será realizado a perfuração de um poço artesiano, com 120m de profundidade, tubo de aço de 6,0 polegadas, com revestimento interno em geo-mecânico de 4 polegadas, incluindo uma bomba submersa com vazão de 5,0 m³/s.

  - – Serviços e materiais

Será fornecido os serviços de mobilização e montagem dos equipamentos de perfuração do poço artesiano, bem como o próprio serviço de perfuração do poço artesiano mencionado. Será fornecido a instalação do conjunto motor-bomba submersa para atender a vazão de 5,0m³/s, será fornecido todos os materiais e mão de obra que garantam o pleno funcionamento do sistema. Realizar todos os serviços exigidos nas normas da ABNT e DAEE.

  - – Documentos e regularizações

Serão fornecidas todas as licenças e documentações necessárias referentes a perfuração de um poço artesiano que a legislação e normas exigem.

São Miguel Arcanjo, 27 de novembro de 2019.

_____________________________

Felipe Marques da Silva

Engº - CREA: 5062487303