Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo

Secretaria Municipal de Obras

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: VICINAL JOÃO SANTIAGO FRANÇA.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO

1	CALÇADA

  - Primeiramente deve ser feita a limpeza do local o qual deve ser devidamente nivelado.

  - Posteriormente deve ser feita a locação e concretagem da guia e sarjeta com concreto 25Mpa.

  - Nas entradas de sítios deve ser executadas sarjetão afim de conduzir a água.

  - Nas duas passagens de água que estão no alinhamento da calçada deve ser executadas laje pré-moldada h12.

  - Após nivelar devidamente o solo, deve ser aplicada uma camada de 3cm de pedra britada.

  - A concretagem da calçada deve ser feita utilizando concreto usinado de 20Mpa. Devidamente desempenados, vassourados e com divisas.

  - Devem ser pintadas faixas horizontais conforme projeto anexo.

  - Devem ser instaladas placas verticais conforme projeto anexo.

São Miguel Arcanjo,23 de abril 2020.

______________________________                                  _____________________________

PAULO RICARDO DA SILVA                                              FELIPE MARQUES DA SILVA

Prefeito Municipal                                                        Secretário Municipal de Obras