Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo

Secretaria Municipal de Obras

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CALÇADA NA AV. NESTOR FOGAÇA, AV JOÃO PAULIO DA SILVA E RUA CÔNEGO 	     FRANCISCO RIBEIRO.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO

1	CALÇADA

  - Primeiramente deve ser feita a demolição da calçada existente no local e feita a remoção através de caçambas metálicas.

  - Após nivelar devidamente o solo, deve ser aplicada uma camada de 3cm de pedra britada.

  - A concretagem da calçada deve ser feita utilizando concreto usinado de 20Mpa.

  - As rampas de acessibilidade devem seguir indicações do projeto, pintadas com tinta emborrachada.

São Miguel Arcanjo,23 de 2020.

______________________________                                  _____________________________

PAULO RICARDO DA SILVA                                              FELIPE MARQUES DA SILVA

Prefeito Municipal                                                        Secretário Municipal de Obras