## Planilha
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretária de Obras e Serviços
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA |  | CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA |  |  | DATA |  | 2020-06-18
LOCAL |  | RUA DOS Expedicionários, BAIRRO CENTRO - SÃO MIGUEL ARCANJO - SP |  |  | B.D.I |  | 27.16%
ÍTEM | COD. SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT. | P. UNIT | P. SINAPI | P. TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | #VALUE!
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 | #VALUE! | 324,59 | #VALUE!
1.2 | 73672 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORE ENTRE 0,05 M E 0,15M DE DIAMETRO | M2 | 454.98 | #VALUE! | 0,33 | #VALUE!
1.3 | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTAD A, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 15 | #VALUE! | 5,79 | #VALUE!
1.4 | 90086 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 40 | #VALUE! | 8,77 | #VALUE!
1.5 | 73992/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 454.98 | #VALUE! | 9,22 | #VALUE!
2 |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 29852.6492
2.1 | 74156/003 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO | M | 134 | 60.3807 | 47.4842 | 8091.0147 | 8091.01 | 47.4842
2.2 | 93358 | Escavação Manual De Valas. Af_03/2016 | M3 | 22 | 66.9599 | 52.6582 | 1473.1188 | 1473.12 | 52.6582
2.3 | 5651 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | M2 | 12 | 27.7841 | 21.8498 | 333.4094 | 333.41 | 21.8498
2.4 | 94964 | Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_07/2016 | M3 | 24 | 273.9283 | 215.4209 | 6574.2792 | 6574.28 | 215.4209
2.5 | 74157/4 | Lancamento/Aplicacao Manual De Concreto Em Fundacoes | M3 | 24 | 107.415 | 84.4726 | 2577.96 | 2577.9 | 84.4706
2.6 | 92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 2640 | 4.092 | 3.218 | 10802.8671 | 10802.87 | 3.218
3 |  | SUPRAESTRUTURA |  |  |  |  | 17189.7096
3.1 | 5651 | FORMA TABUA PARA CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | M2 | 7 | 30.0414 | 23.625 | 210.2901 | 210.29 | 23.625
3.2 | 94964 | Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_07/2016 (incluso rampas de acessibilidade) | M3 | 3.6 | 295.0972 | 232.0684 | 1062.3499 | 1062.35 | 232.0684
3.3 | 74157/4 | Lancamento/Aplicacao Manual De Concreto | M3 | 3.5 | 119.02 | 93.5989 | 416.5699 | 416.57 | 93.5989
3.4 | 92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (incluso rampas de acessibilidade) | KG | 385 | 4.5341 | 3.5657 | 1745.6397 | 1745.65 | 3.5657
3.5 | 74202/001 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 195.54 | 70.3429 | 55.3186 | 13754.85 | 13754.85 | 55.3186
4 |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 27514.546
4.1 | 87455 | Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Concreto De 14X19X39Cm (Espessura 14Cm) De Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M² Sem Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014 | M2 | 420.15 | 65.4874 | 51.5002 | 27514.546 | 27514.55 | 51.5002
5 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 26359.6431
5.1 | 92541 | Trama De Madeira Composta Por Ripas, Caibros E Terças Para Telhados De Até 2 Águas Para Telha Cerâmica Capa-Canal, Incluso Transporte Vertical. Af_12/2015 | M2 | 244.8 | 50.3692 | 39.611 | 12330.3751 | 12330.36 | 39.611
5.2 | 94442 | Telhamento Com Telha Cerâmica De Encaixe, Tipo Romana, Com Até 2 Águas, Incluso Transporte Vertical. Af_06/2016 | M2 | 244.8 | 34.5914 | 27.2031 | 8467.9678 | 8467.97 | 27.2031
5.3 | 9536 | Forro De Madeira Para Beiral, Tabuas De 10X1Cm Com Friso Macho/Femea, Inclusa Meia-Cana E Testeira Com Altura De 15Cm | M2 | 56.71 | 91.5073 | 71.9626 | 5189.381 | 5189.38 | 71.9626
5.4 | 94221 | Cumeeira Para Telha Cerâmica Emboçada Com Argamassa Traço 1:2:9 (Cimento, Cal E Areia) Para Telhados Com Até 2 Águas, Incluso Transporte Vertical. Af_06/2016 | M | 18.4 | 20.2135 | 15.8962 | 371.9291 | 371.93 | 15.8962
6 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | #VALUE!
6.1 | 87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENT ES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALIS CAS. AF_06/2014 | M2 | 154.8 | #VALUE! | 27,68 | #VALUE! | 5448.61 | #VALUE!
6.2 | 87768 | Contrapiso Em Argamassa Pronta, Preparo Mecânico Com Misturador 300 Kg, Aplicado Em Áreas Molhadas Sobre Impermeabilização, Espessura 4Cm. Af_06/2014 | M2 | 195.54 | 92.8457 | 73.0151 | 18155.0464 | 18155.05 | 73.0151
6.3 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 531.3 | #VALUE! | 25,01 | #VALUE! | 16896.73 | #VALUE!
6.4 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X4 5 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 195.54 | 44.7876 | 35.2216 | 8757.7745 | 8757.78 | 35.2216
6.5 | 87266 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE MI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 154.8 | #VALUE! | 54,42 | #VALUE! | 10712.2 | #VALUE!
#DIV/0!
7 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 24643.6628 |  | 0
7.1 | 91016 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA GEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2015 | UN | 12 | 731.3583 | 575.15 | 8776.2995 | 8776.3 | 575.15
7.2 | 6104 | JANELA BASCULANTE EM CHAPA DOBRADA DE ACO | M2 | 1.92 | 356.0468 | 280 | 683.6099 |  | 0
7.3 | 72122 | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM | M2 | 21.42 | 108.0856 | 85 | 2315.1944 |  | 0
7.4 | 94582 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 23 | 559.5021 | 440 | 12868.549 | 13777.71 | 471.0859
#DIV/0!
8 |  | PINTURA |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
8.1 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 591.3 | 13.1966 | 10.378 | 7803.1693 | 7803.17 | 10.378
8.2 | 95464 | PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | M² | 61.26 | 16.0299 | 12.6061 | 981.9894 | 981.99 | 12.6061
8.3 | 95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUS IVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M2 | 42.84 | #VALUE! | 37,09 | #VALUE! |  | #VALUE!
, | [8 empty] | #DIV/0!
9 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
9.1 | 9540 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | UN | 1 | #VALUE! | 950,40 | #VALUE! |  | #VALUE!
9.2 | 55865 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 20 | 5.0864 | 4 | 101.7277 | 101.73 | 4.0001
9.3 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CI RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 9.537 | 7.5 | 476.8484 | 476.85 | 7.5
9.4 | 74131/6 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | #VALUE! | 984,41 | #VALUE! |  | #VALUE!
9.5 | 74130/002 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 14 | 19.0739 | 15 | 267.0351 |  | 0
9.6 | 83366 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 76.2957 | 60 | 152.5915 |  | 0
9.7 | 91842 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TE RMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 550 | 4.624 | 3.6364 | 2543.189 | 2543.19 | 3.6364
9.8 | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA C IRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 350 | 2.1799 | 1.7143 | 762.9638 | 762.96 | 1.7143
9.9 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CI RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 550 | 2.5432 | 2 | 1398.7553 | 1398.76 | 2
9.10 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRC UITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 5.3407 | 4.2 | 267.0351 |  | 0
9.11 | 73768/001 | FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO)- FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 120 | 1.5259 | 1.2 | 183.1098 |  | 0
9.12 | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLA CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 44 | 29.6732 | 23.3354 | 1305.6206 | 1305.62 | 23.3354
9.13 | 91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FO RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 | 14.5858 | 11.4705 | 247.9593 | 247.96 | 11.4705
9.14 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 100 | 8.9012 | 7 | 890.117 | 890.12 | 7
9.15 | 73953/9 | LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 34 | 55.3706 | 43.5442 | 1882.6011 | 1882.6 | 43.5442
#DIV/0!
10 |  | BANCADAS, APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
10.1 | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FO RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4 | #VALUE! | 216,10 | #VALUE! |  | #VALUE!
10.2 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO , INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4 | #VALUE! | 394,61 | #VALUE! |  | #VALUE!
10.3 | 300103 - CPOS BOLETIM 171 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | UN | 4 | 127.1596 | 100 | 508.6383 |  | 0
10.4 | 300113 - CPOS BOLETIM 171 | Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi | UN | 4 | 317.8989 | 250 | 1271.5957 |  | 0
10.5 | 300801 - CPOS BOLETIM 171 | Bacia sifonada de louça com abertura frontal - 6 litros | UN | 4 | 445.0585 | 350 | 1780.2341 |  | 0
10.6 | 300802 - CPOS BOLETIM 171 | Assento para bacia sanitária com abertura frontal, para pessoas com mobilidade reduzida | UN | 4 | 508.6383 | 400 | 2034.5532 |  | 0
10.7 | 300608 - CPOS BOLETIM 171 | Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade | UN | 4 | 24.2646 | 19.082 | 97.0584 |  | 0
10.8 | 86933 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO S IFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E IN STALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | #VALUE! | 292,42 | #VALUE! |  | #VALUE!
10.9 | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | #VALUE! | 646,57 | #VALUE! |  | #VALUE!
10.10 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 7 | #VALUE! | 37,29 | #VALUE! |  | #VALUE!
10.11 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 11 | #VALUE! | 10,65 | #VALUE! |  | #VALUE!
#DIV/0!
11 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
11.1 | 95634 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½ ) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 | #VALUE! | 99,35 | #VALUE! |  | #VALUE!
11.2 | 91784 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P | M | 75 | #VALUE! | 35,08 | #VALUE! |  | #VALUE!
11.3 | 91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOL DÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DI STRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PR ÉDIOS. AF_10/2015_P | M | 35 | #VALUE! | 20,97 | #VALUE! |  | #VALUE!
11.4 | 91788 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕ ES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P | M | 30 | #VALUE! | 30,68 | #VALUE! |  | #VALUE!
11.5 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALAD O EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 35 | #VALUE! | 16,18 | #VALUE! |  | #VALUE!
11.6 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA DO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 35 | #VALUE! | 44,01 | #VALUE! | 1958.7 | #VALUE!
11.7 | 94793 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 8 | #VALUE! | 140,30 | #VALUE! | 1427.24 | #VALUE!
11.8 | 6028 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) | UN | 2 | #VALUE! | 99,01 | #VALUE! |  | #VALUE!
11.9 | 34636 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | 2 | #VALUE! | 338,28 | #VALUE! |  | #VALUE!
11.10 | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 16 | #VALUE! | 50,24 | #VALUE! |  | #VALUE!
11.11 | 95463 | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM | UN | 2 | #VALUE! | 1.334,35 | #VALUE! |  | #VALUE!
11.12 | 74198/2 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM | UN | 2 | #VALUE! | 1.591,12 | #VALUE! |  | #VALUE!
#DIV/0!
12 |  | ÁREA EXTERNA |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
12.1 | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 8.0405 | #VALUE! | 84,38 | #VALUE! |  | #VALUE!
12.2 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 8.0405 | #VALUE! | 501,58 | #VALUE! |  | #VALUE!
12.3 | 74236/1 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | M2 | 144.58 | 11.28 | 10,10 | 1629.7424 |  | #VALUE!
#DIV/0!
13 |  | MUROS - H = 2,20m |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
13.1 | 74156/003 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO | M | 72 | 62.944 | 49.5 | 4531.6773 |  | 0
13.2 | 93358 | Escavação Manual De Valas. Af_03/2016 | M3 | 7.504 | 76.2957 | 60 | 572.5233 |  | 0
13.3 | 94964 | Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_07/2016 | M3 | 7.504 | #VALUE! | 267,77 | #VALUE! |  | #VALUE!
13.4 | 74157/4 | Lancamento/Aplicacao Manual De Concreto Em Fundacoes | M3 | 7.504 | 133.5176 | 105 | 1001.9157 |  | 0
13.5 | 92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 825.44 | 5.0864 | 4 | 4198.504 |  | 0
13.6 | 87455 | Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Concreto De 14X19X39Cm (Espessura 14Cm) De Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M² Sem Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014 | M2 | 165.33 | #VALUE! | 55,89 | #VALUE! |  | #VALUE!
13.7 | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | M2 | 10 | 190.7394 | 150 | 1907.3936 |  | 0
13.8 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 330.66 | 27.9751 | 22 | 9250.2487 |  | 0
13.9 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 330.66 | 14.518 | 11.4172 | 4800.5343 |  | 0
13.10 | 36210 | Barra De Apoio Lateral Articulada, Com Trava, Em Aco Inox Polido, 70 Cm, Diametro Minimo 3 Cm | UN | 4 | 381.4787 | 300 | 1525.9149
13.11 | 36204 | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 60Cm, Diametro Minimo 3 Cm | UN | 6 | 183.0844 | 143.98 | 1098.5061
#DIV/0!
VALOR TOTAL |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
____________________________________
PAULO RICARDO DA SILVA
Prefeito Municipal
___________________________________
FELIPE MARQUES DA SILVA
Secretário Municipal de Obras

## Cronograma
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretária de Obras e Serviços
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA | CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | [9 empty] | DATA | 2020-06-18
LOCAL | RUA DOS Expedicionários, BAIRRO CENTRO - SÃO MIGUEL ARCANJO - SP | [9 empty] | B.D.I | 27.16%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | 1° BIMESTRE |  | 2° BIMESTRE |  | 3° BIMESTRE |  | 4° BIMESTRE |  | 5° BIMESTRE
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC. | % | FINANC.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 0% | #VALUE!
2 | INFRAESTRUTURA | 29852.6492 | 35% | 10448.4272 | 65% | 19404.222 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
3 | SUPRAESTRUTURA | 17189.7096 | 0% | 0 | 100% | 17189.7096 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
4 | PAREDES E PAINÉIS | 27514.546 | 0% | 0 | 60% | 16508.7276 | 40% | 11005.8184 | 0% | 0 | 0% | 0
5 | COBERTURA | 26359.6431 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 26359.6431 | 0% | 0
6 | REVESTIMENTOS | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 30% | #VALUE! | 70% | #VALUE!
7 | ESQUADRIAS | 24643.6628 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 24643.6628 | 0% | 0 | 0% | 0
8 | PINTURA | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 100% | #VALUE!
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 0% | #VALUE!
10 | BANCADAS, APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 0% | #VALUE!
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 40% | #VALUE! | 60% | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 0% | #VALUE!
12 | ÁREA EXTERNA | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 100% | #VALUE!
13 | MUROS - H = 2,20m | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 0% | #VALUE!
| VALOR TOTAL | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
____________________________________
PAULO RICARDO DA SILVA
Prefeito Municipal
____________________________________
FELIPE MARQUES DA SILVA
Secretário Municipal de Obras

## BDI
Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo
Secretaria Municipal de Obras e Serviços
E-mail: engenharia@saomiguelarcanjo.sp.gov.br
Praça Antonio Ferreira Leme, 53 – Centro - CEP 18230-000 – São Miguel Arcanjo - SP - Fone. 15 3279.8000
#REF!
TAXA DE BDI
| DESPESAS INDIRETAS | TAXA (%)
| GARANTIA | 0.3%
| RISCO | 0.7%
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1%
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3%
| LUCRO | 10%
| TRIBUTOS | 5%
| TOTAL BDI | 20%