Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: SERVIÇOS COMPLEMENTARES – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO – BAIRRO ADELINA PRANDINI RIBAS

Local: RUA ANIZIO JOSÉ FERREIRA, RUA AURO ANTONIO DOS SANTOS TERRA E RUA JOÃO DE SALES - Bairro Adelina Prandini Ribas, São Miguel Arcanjo-SP

Proprietário: Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo

1 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

1.1 – REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE

Será realizada a regularização e compactação mecanizada de superfície, onde será fornecido os equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução de regularização e compactação mecanizada, englobando os serviços: regularização e compactação em solo, para a implantação de plataforma destinada ao recapeamento asfáltico; acabamento da superfície, para o acerto das cotas; locação por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide.

1.2 – TRANSPORTE DE MATERIAIS

Será realizado o transporte do concreto betuminoso usinada a quente - CBUQ, este deverá ser transportado por caminhões por via urbana pavimentada. A medição efetuar-se-á levando em consideração o volume transportado e descarregado em m³ na área.

1.3 – SINALIZAÇÃO – DENOMINAÇÃO DA RUA

Serão instaladas duas placas em chapa metálica em cada rua, com dimensão de 25x40cm, instaladas sobre suporte de perfil circular metálico.

São Miguel Arcanjo, 20 de novembro de 2020.

_____________________________

FELIPE MARQUES DA SILVA

Engº - CREA: 5062487303